## haier
Fan MIN	Fan MID	Fan MAX	Fan Auto	Жалюзи вверх вниз Отключ	Жалюзи вверх вниз Включ	Жалюзи Лево-право Выкл	Жалюзи Лево-право Вкл		Температура -					Охлаждение	Нагрев	Осушение	Вентилятор	Авто	очистка	Выкл Очистки	wifi	выкл	вкл	Статус	Состояние Включ	Состояние Выкл	26	25	25	25	24	25	byte
0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0	Заголовок
0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	1	Заголовок
0x14	0x14	0x14	0x14	0x14	0x14	0x14	0x14	0x0C	0x0C	0x0C	0x0A	0x2A	0x2A	0x2A	0x2A	0x2A	0x2A	0x2A	0x2A	2
0x40	0x40	0x40	0x40	0x40	0x40	0x40	0x40	3
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	4
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	5
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	6
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	7
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	8
0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0xF7	0x01	0x01	0x01	0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	9
0x60	0x60	0x60	0x60	0x60	0x60	0x60	0x60	0x00	0x5D	0x5D	0x4D	0x6D	0x6D	0x6D	0x6D	0x6D	0x6D	0x6D	0x6D	10
0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x00	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	11
0x0B	0x0B	0x0B	0x0B	0x0B	0x0B	0x0B	0x0B	0x01	0x0A	0x09	0x08	0x07	0x06	0x05	0x0B	0x0B	0x0B	0x0B	0x0B	0x0B	0x0B	0x00	0x00	0x00	0x99	0x0B	0x0B	0x04	0x04	0x04	0x04	0x04	0x0A	12	Установленная температура
0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	0x00	0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	0x3A	0x00	0x01	0xB3	0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	0x0C	13	Жалюзи вертикальные
0x03	0x02	0x01	0x05	0x05	0x05	0x05	0x05	0x25	0x05	0x05	0x05	0x05	0x05	0x05	0x25	0x85	0x45	0xC3	0x05	0x05	0x05	0x7D	0xAB	0xAC	0xB4	0x05	0x05	0x05	0x05	0x05	0x05	0x05	0x05	14	Mode/Fan
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x17	0x7D	0xBD		0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	15
0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	0x30	0x3A	0xFB		0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	0x02	16	Индикация
0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x03					0x01	0x00	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	0x01	17	on/off
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00					0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	18
0x07	0x07	0x07	0x07	0x07	0x07	0x00	0x07	0x07	0x07	0x07	0x07	0x07	0x07	0x07	0x07					0x07	0x07	0x07	0x07	0x07	0x07	0x07	0x07	19	Жалюзи горизонтальные
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00					0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	20
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x04	0x08					0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	21
0xDA	0xD9	0xD8	0xDC	0xD0	0xDC	0xD5	0xDC	0xF2	0xDB	0xDA	0xD9	0xD8	0xD7	0xD6	0xFC	0x5C	0x1C	0x9A	0xDC	0xE0	0xE6		Сумма с 3 по 23 байт			0x36	0x35	0x35	0x33	0x33	0x33	0x31	0x32	22	Температура измеренная
0x36	0xFA	0xEF	0x1C	0x1C	0x1C	0xDD	0x1C	0x24	0xD9	0xD6	0x13	0x23	0xE6	0xE9	0x04	0x7C	0x2C	0x66	0x1C	0xDF	0x1A					0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	23
0x49	0x88	0xC8	0xC9	0x9C	0xC9	0x78	0xC9	0xEB	0x98	0x68	0x39	0x09	0x58	0xA8	0xCB	0xC1	0xCD	0x45	0xC9	0xC8	0xB1					0x59	0x59	0x58	0x59	0x59	0x59	0x59	0x59	24
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	25
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	26
				0x03	0x03	0x03	0x03	0x03	0x03	0x03	0x03	27
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	28
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	29
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	30
				wifi out	b'\xff\xff\x08@\x00\x00\x00\x00\x00\x05Ma\x80'					0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	31
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	32
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	33
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	34
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	35
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	36
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	37
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	38
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	39
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	40
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	41
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	42
				0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	43
				0x92	0x90	0x89	0x88	0x88	0x88	0x86	0x8D	44	Контрольная сумма
				0xBA	0x2D	0x9A	0x61	0x61	0x61	0xB8	0xE5	45	CRC-16
				0x9C	0x11	0xD4	0x0F	0x0F	0x0F	0xAC	0xD8	46	CRC-16